## Blad1
Om Verksamheten: |  |  |  | Om Tvättanläggningen:
Namn
Organisationsnummer |  |  |  | Antal tvättar per år (ca):
Adress |  |  |  | Personbilar:
Kontaktperson: |  |  |  | Större fordon:
Fastighetsbeteckning |  |  |  | Recirkulationsgrad:
Fastighetsägare |  |  |  | Vattenförbrukning/år*:
* frivillig uppgift
Information om provtagningstillfället |  |  | (Gula celler används för beräkningar)
Fler än 5 000 personbilstvättar eller fler än 1 000 tvättar av större fordon per år innebär krav på veckoprovtagning.
Provatgningens startdatum: |  |  | Provtagningens slutdatum:
Provtagningens längd (antal dygn):
Provtagning oljeindex, datum:
|  |  | Personbilar | Större Fordon
Antal fordon tvättade under provtagningstillfället |  |  | 1 |  | (fyll i enbart en kategori)
Vattenförbrukning under provtagningstillfället |  | 1 | [liter]
*Om både personbilar och större fordon tvättats under provtagningsperioden skall de större fordonen räknas om till personbilasekvivalenter.
Ämne: | Analysresultat: | mg/Fordon (räknar automatiskt) | Uppsala vattens riktlinje* [mg/personbil] | Uppsala vattens riktlinje* [mg/större fordon] | Följer riktlinje? (grön Ok, röd överstiger)
Bly (Pb) [ug/l] | 1 | 0.001 |  |  | ingår i samlingsparameter
Kadmium (Cd) [ug/l] | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.3 | TRUE
Krom (Cr) [ug/l] | 1 | 0.001 |  |  | ingår i samlingsparameter
Koppar (Cu) [ug/l] | 1 | 0.001 | 30 | 90 | TRUE
Nickel (Ni) [ug/l] | 1 | 0.001 |  |  | ingår i samlingsparameter
Zink (Zn) [ug/l] | 1 | 0.001 | 50 | 150 | TRUE
samlingsparameter bly+krom+nickel | 3 | 0.003 | 5 | 15 | TRUE
|  |  | Riktlinje [g/personbil] | Riktlinje [g/större fordon] | observera enheter
Oljeindex [mg/l] | 1 | 0.001 | 2.5 | 7.5 | TRUE
Kom ihåg att kontrollera enheter!
Information om reningsanläggning: |  |  | Om utförare av provtagning och rapport:
Ange senaste datum för tömning av oljeavskiljaren före |  |  | Ansvarig provtagare:
aktuellt provtagningstillfälle:
Ange information om reningsanlägggningen (om sådan finns):
Typ: |  |  | Provtagaren är behörig enligt SNFS 1990:11, MS: 29, bilaga 1?
Fabrikat:
Tömningsintervall: |  |  | Ansvarig för rapporten (om annan än ovan):
Installationsår:
Beskriv provtagningen och relevanta provtagningsförhållanden:
Handlingsplan
Överskreds några riktvärden? Vilka?
Om ja; beskriv vilka åtgärder som planeras för att förbättra avloppskvaliteten:
Tänk på att:
· Bifoga analysprotokollen
· Kommentera ett eventuellt överskridande – ge förslag på åtgärder
· Bifoga en beskrivning av anläggningen med provtagningspunkten markerad
· Ange eventuell recirkulationsgrad
· Rapporten skickas till Uppsala Vatten och Avfall samt kommunens miljökontor senast 31/5 (årligen)
· Verksamhetsutövaren har ansvaret för att rapporten kommer in.